エ　1画地の法面を除く有効面積は、次の表によること。

| 開発規模 区分 | １ha未満 |  | １ha以上 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均値 | 下限値 | 平均値 | 下限値 |
| 戸建住宅地 |  | １５０㎡ |  | １６５㎡ |
| 計画戸建住宅地(注１) |  | １３５㎡ | １５０㎡以上 | １３５㎡ |
| 連続建住宅地 | 戸当たり １２０㎡以上 | 戸当たり １００㎡ | 戸当たり １３５㎡以上 | 戸当たり １２０㎡ |
| タウンハウス(注２) |  | 戸当たり １８０㎡ |  | 戸当たり ２００㎡ |
| (注１)複数の住戸が共用庭、共用駐車場等のコモンスペース(共用空間)を確保している場合である。コモンスペースの面積は、1戸当り３０平方メートルをを標準とする。 (注２)共用庭を中心とした低層設置型の連続建住棟による集合住宅である。１５～２０戸程度のまとまりを標準住区とする。 |  |  |  |  |

ア　住宅地を目的とする宅地開発で、開発区域の面積が以上の場合は、次表により算定した面積（有効面積）を有する公園を設置すること。

| 開発面積 | 公園の面積 |
| --- | --- |
| ０．３ha～１．０ha未満 | 計画人口１人当たり３．０㎡以上かつ開発面積の３．０％以上 |
| １．０ha～５．０ha未満 | 〃 ４．０㎡ 〃 ４．０％ |
| ５．０ha～２０．０ha未満 | 〃 ５．０㎡ 〃 ５．０％ |
| ２０．０ha以上 | 〃 ５．５㎡ 〃 ５．５％ |

(ア)　設置数

| 計画戸数 | １，６００～２，６６６戸 | ２，６６７～４，２６６戸 | ４，２６７戸以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校数 | １ | ２ | ３以上 |

※計画戸数が戸以上となる場合は、別途協議すること。

(イ)　1校当たりの敷地面積

| １校設置の場合 | １，６００～１，７７７戸 | １，７７８～１，９５５戸 | １，９５６～２，１３３戸 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ２２，６６８㎡以上 | ２３，２９９㎡以上 | ２５，１９３㎡以上 |
|  | ２，１３４～２，３１１戸 | ２，３１２～２，４８８戸 | ２，４８９～２，６６６戸 |
|  | ２７，１１５㎡以上 | ２８，３７８㎡以上 | ２９，６４０㎡以上 |
| ２校設置の場合 (面積は１校当たり) | ２，６７７～２，８４４戸 | ２，８４５～３，２００戸 | ３，２０１～３，５５５戸 |
|  | １９，８７１㎡以上 | ２１，４０６㎡以上 | ２２，６６８㎡以上 |
|  | ３，５５６～３，９１１戸 | ３，９１２～４，２６６戸 |  |
|  | ２３，９３０㎡以上 | ２５，１９３㎡以上 |  |

イ　計画戸数が戸以上となる場合は、中学校用地を次に定める基準により確保すること。

(ア)　設置数

| 計画戸数 | ３，２００～４，２６６戸 | ４，２６７戸以上 |
| --- | --- | --- |
| 校数 | １ | ２以上 |

(イ)　当たりの敷地面積

| １校設置の場合 | ３，２００～３，５５５戸 | ３，５５６～３，９１１戸 | ３，９１２～４，２６６戸 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ２８，４７０㎡以上 | ３０，０９７㎡以上 | ３１，５７３㎡以上 |

ウ　計画戸数が戸以上となる場合は、幼稚園用地を次に定める基準により　　　　　確保し、幼稚園を誘致すること。

（ア）　設置数

| 計画戸数 | １，６００～２，６６６戸 | ２，６６７～４，２６６戸 | ４，２６７戸以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 園数 | １ | ２ | ３以上 |

ア　設置数

| 計画戸数 | ８００～１，６００戸 | １，６０１～２，６６６戸 | ２，６６７～４，２６６戸 | ４，２６７戸以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 園数 | １ | ２ | ３ | ４以上 |

※計画戸数なる場合は、別途協議すること。

イ　1園当たりの保育園の敷地面積は、以上とすること。

(3)　医療施設

計画戸数が戸以上となる場合は、原則として集会所(備品等を含む。)を設けるものとし、その施設及び用地について次に定める基準により整備すること。

| 施設床面積 | ５０㎡＋計画戸数×０．３㎡ |
| --- | --- |
| 敷地面積 | 施設床面積×３倍 |
| 備品等 | 机、いす、台所用品等の付帯施設一式 |

(5)　清掃施設

ごみ処理については、町と協議し、適切な位置に専用の用地（施設を含む。）を確保すること。なお、用地の配置は、～世帯に（原則として以上）とすること。

駐車施設

共同住宅の建築を目的とする宅地開発にあっては、計画戸数分以上の駐車施設を確保すること。

購買施設

宅地開発の規模及び開発区域周辺の状況を勘案して、必要な購買施設用地を確保すること。

輸送施設

開発区域内に居住する住民の通勤及び通学等に不便が生じないように、町の指導に基づきあらかじめ交通施設等について関係機関と協議し、積極的に施設の整備に努めること。

その他

開発規模が超えるもので、町が公民館、警察官派出所、消防署及びその他の公益施設の整備について必要と認める場合は、町及び関係機関と協議し、用地の確保に努めること。

別記

第１号様式（第５条第１項関係）

（表）

年　　　月　　　日

宅地開発事前協議書

（あて先）酒々井町長

申請者 住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　印

連絡先

このほど、酒々井町　　　　　　　　　　　     地先の宅地開発に関する申請書を提出するに先立ち、酒々井町宅地開発指導要綱第５条第１項の規定により事前協議を受けたく下記資料を添えて提出します。

記

１．計画概要

（１）施行区域　　　　　酒々井町　　　　　　　　　　　外　　　筆

（２）施行面積　　　　　　　　　　　　㎡

（３）計画戸数　　　　　　　　　　　　戸

（４）し尿処理

２．添付図書

（１）設計説明書（裏面）

（２）開発区域位置図　　　　　　　　　（１／１０，０００）

（３）開発区域図　　　　　　　　　　　　（１／２，５００以上）

（４）土地利用計画図　　　　　　　　　（１／６００以上）

（５）排水施設計画図　　　　　　　　　（１／１，０００以上）

（６）土地登記事項証明書（全部事項証明書）

（注）提出部数は９部とする。

設計説明書　　　　　　　　　　　　　　　(裏)

| 人 口 |  |  | 人 |  |  | 密 度 |  | 人／ha |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区画数 |  |  | 区画の平均面積 | 住戸数 | 高層 戸 ㎡／人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㎡ |  | 中層 戸 ㎡／人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 坪 |  | 低層 戸 ㎡／人 |  |  |  |  |  |
| 土 地 利 用 現 況 |  | 種別 |  | 面 積 |  |  |  |  | 比 率 | 備 考 |
|  |  | 宅地 |  | ㎡ |  |  | 坪 |  | ％ |  |
|  |  | 農地（地目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 山林 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 計 |  | ㎡ |  |  | 坪 |  | １００％ |  |
| 土地利用計画 | 種別 |  |  | 面 積 |  |  |  |  | 比 率 | 備 考 |
|  | 公共施設 |  | 道路 | ㎡ |  |  | 坪 |  | ％ |  |
|  |  |  | 公園 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | その他の公共施設 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公益施設 |  | 教育施設 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商業施設 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | その他の公益施設 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他 |  | 住宅施設 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 未利用地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 計 |  |  | ㎡ |  |  | 坪 |  | １００％ |  |
| その他の特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第２号様式（第５条第２項関係）

年　　　月　　　日

開発事業計画事前審査通知書

様

酒々井町長　　　　　　　　　印

年　　月　　日付けで協議のあった酒々井町　　　　　　　　　　　　　における宅地開発の事業計画について下記のとおり通知します。

記

第２号様式の２（第５条第３項関係）

年　　　月　　　日

回答書

（あて先）酒々井町長

申請者　住　所

氏　名　　　　 　　　　　　　　　　　　印

連絡先

年　　月　　日付け別添開発事業計画事前審査通知書に対する回答を酒々井町宅地開発指導要綱第５条第３項の規定により下記のとおり提出いたします。

記

| 指 導 内 容 | 検 討 結 果 |
| --- | --- |

第２号様式の３（第５条第６項関係）

年　　　月　　　日

協議書有効期間延期申請書

（あて先）酒々井町長

申請者　住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　印

連絡先

酒々井町宅地開発指導要綱第５条第４項の規定により　　　　　　年　　月　　日付けで締結した別添協議書について、同条第６項の規定により有効期間の延期を申請いたします。

有効期間延期理由

延期を希望する期間　　　　　年　　　月　　　日まで　　　　　日間

有効期間延長後の工程

第３号様式（第９条関係）

（表）

年　　　月　　　日

住宅地景観計画書

（あて先）酒々井町長

申請者　住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　印

連絡先

酒々井町　　　　　　　　　　　地先の宅地開発における住宅地の景観計画について、酒々井町宅地開発指導要綱第9条の規定により下記資料を添えて提出します。

記

1．計画概要

（１）施行区域　　　　　酒々井町　　　　　　　　　　　外　　　筆

（２）施行面積　　　　　　　　　　　　　　　㎡

（３）計画戸数　　　　　　　　　　　　　　　戸

2．添付図書

（１）景観計画説明書（裏面）

（２）景観計画平面図（１／６００以上）

（３）モニュメント及びストリートファニチュア等の意匠図

（注１）景観計画平面図には、景観計画説明書で示した各種の景観的

要素を着色して明示する。

（注２）提出部数は３部とする。

景観計画説明書　　　　　　　　　　　　　（裏）

| 種別 | 景観的特徴 |
| --- | --- |
| 1．道路 |  |
| 2．造成 |  |
| 3．公 共 公 益 施 設 用 地 |  |
| 4．住 宅 |  |
| 5．モニュメント |  |
| 6．ストリート ファニチュア |  |
| 7．その他 |  |

第４号様式（第１２条第１項関係）

年　　　月　　　日

道路路盤工事完了検査願

（あて先）酒々井町長

事業者　住　所

氏　名　　　　　　　印

連絡先

工　事　住　所

施工者　氏　名　　　　　　　印

連絡先

宅地開発に関する道路路盤工事が下記のとおり完了しましたので、酒々井町宅地開発指導要綱第１２条第１項の規定により、検査をお願いいたします。

記

１．道路路盤工事完了年月日　　　　　　 　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

２．開発許可番号及び許可年月日

第　 　号　　　　　　　　　　年　　月　　日

３．添付図書

（１）　道路計画平面図

（２）　道路構造図

（３）　給排水計画図

（４）　防火水槽構造図

（５）　その他、工事進捗により必要と認める図面

第５号様式（第１２条第１項関係）

年　　　月　　　日

工事完了事前検査願

（あて先）酒々井町長

事業者　住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　印

連絡先

工　事　住　所

施工者　氏　名　　　　　　　　　　　　印

連絡先

宅地開発に関する工事が下記のとおり完了しましたので、法第３６条第１項の規定による工事完了届を提出する前に、酒々井町宅地開発指導要綱第１２条第１項の規定により、検査をお願いいたします。

記

1．工事完了年月日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　年　　　月　　　日

2．開発許可番号及び許可年月日

第　　　　　号　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

3．添付図書

(1)　土地利用計画図

(2)　確定測量図

第６号様式（第１２条第２項関係）

年　　　月　　　日

検査指摘事項完了届

（あて先）酒々井町長

事業者　住　所

氏　名　　　　　　　　　　　印

連絡先

工　事　住　所

施工者　氏　名　　　　　　　　　　　印

連絡先

年　　　月　　　日に行われた酒々井町の検査において指摘のあった下記の事項について是正工事が終了しましたので、酒々井町宅地開発指導要綱第１２条第２項の規定により、写真を添えて届け出ます。

記

第７号様式（第１５条第１項関係）

年　　　月　　　日

帰属登記申出書

（あて先）酒々井町長

事業者　住　所

氏　名　　　　　　　　　　　印

連絡先

工　事　住　所

施工者　氏　名　　　　　　　　　　　印

連絡先

年　　　月　　　日付け　　　　第　　　　号で許可された宅地開発については、　　　　　　　　　　　　年　　　年　　　月　　　日付けで工事完了公告となりましたので、酒々井町宅地開発指導要綱第１５条第１項の規定により、公共公益施設の帰属登記手続をしてくださるよう申し出ます。

記

添付書類

１．　工事完了公告の写し

２．　帰属される公共公益施設一覧表及び配置図

３．　公共公益用地の求積図

４．　開発区域全体の公図写し（紙媒体及び電子データ）

５．　土地登記事項証明書（全部事項証明書）

６．　登記原因証明情報兼登記承諾書（資格証明書及び印鑑証明書各１通添付）

７．　道路台帳平面図、道路台帳調書、実延長調書、境界点図、求積図（紙媒体及び

電子データ）

＊　誘導居住水準は、住宅建設計画法に基づき策定される住宅建設五か年計画で示される水準で概要は下表のとおり

| 世帯人員 | 室構成 | 住戸専用面積 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| １人 | １ＤＫ | ３７㎡ |  |
| １人 | １ＤＫ | ４３㎡ | 中高齢単身 |
| ２人 | １ＬＤＫ | ５５㎡ |  |
| ３人 | ２ＬＤＫ | ７５㎡ |  |
| ４人 | ３ＬＤＫ | ９１㎡ |  |
| ５人 | ４ＬＤＫ | １０４㎡ |  |
| ５人 | ４ＬＬＤＫ | １２２㎡ | 高齢単身を含む |
| ６人 | ４ＬＤＫ | １１２㎡ |  |
| ６人 | ４ＬＬＤＫ | １２９㎡ | 高齢夫婦を含む |

(4)　道路が同一平面で交差し、又は屈折する場合は、角に隅切りをすること。なお、隅切りの方法は、次表のとおりとすること。

| 街路幅員（メートル） 交差角(度) 街路幅員(メートル) | 4以上 6未満 | 6以上 8未満 | 8以上 10未満 | 10以上 12未満 | 12以上 15未満 | 15以上 20未満 | 20以上 30未満 | 30以上 40未満 | 40以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 120 90 60 | 120 90 60 | 120 90 60 | 120 90 60 | 120 90 60 | 120 90 60 | 120 90 60 | 120 90 60 | 120 90 60 |
| 40以上 |  |  |  |  | 5 6 8 | 6 8 10 | 8 10 12 | 8 10 12 | 8 12 15 |
| 30以上40未満 |  |  |  | 4 5 6 | 5 6 8 | 6 8 10 | 8 10 12 | 8 10 12 |  |
| 20以上30未満 |  | 4 5 6 | 4 5 6 | 4 5 6 | 5 6 8 | 6 8 10 | 8 10 12 |  |  |
| 15以上20未満 |  | 4 5 6 | 4 5 6 | 4 5 6 | 5 6 8 | 6 8 10 |  |  |  |
| 12以上15未満 |  | 4 5 6 | 4 5 6 | 4 5 6 | 5 6 8 |  |  |  |  |
| 10以上12未満 | 3 3 4 | 4 5 6 | 4 5 6 | 4 5 6 |  |  |  |  |  |
| 8以上10未満 | 3 3 4 | 4 5 6 | 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6以上8未満 | 3 3 4 | 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4以上6未満 | 3 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　数値は二等辺三角形の底辺の長さ（単位メートル）とする。

）

| 開発規模ha | 1未満 | 1～5未満 | 5～10未満 | 10～20未満 | 20以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住 宅 地 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 |
| 住宅地以外 | 9 |  |  | 12 |  |

(2)　区画道路の幅員は、6mを基準とすること。ただし、次に該当しその利用形態及び

設計上の創意工夫が図られている場合は、4m以上とすることができるものとする。

ア　利用者がその道路に接する敷地の居住者及び居住者に用事のある場合に限って利用される道路で、その道路に接する区画数が5区画以内のとき

イ　ループ方式及びクルドサック方式等閉鎖型の道路で、車の出入りが極めて少ないと想定される場合

ウ　計画的に各敷地にカーポートを設けない等車の出入りを制限している場合

(３

ア　公園の場合

| 面積 | 施設 |
| --- | --- |
| 180㎡未満 | 出入口部分の舗装、車止め、ベンチ1基以上、遊器具(砂場を含む。)1基以上、植栽、くず箱、園名板、その他 |
| 180㎡以上 500㎡未満 | 出入口部分の舗装、車止め、ベンチ1基以上、遊器具(砂場を含む。)2基以上、植栽、くず箱、園名板、その他 |
| 500㎡以上 1,000㎡未満 | 出入口部分の舗装、車止め、ベンチ2基以上、遊器具(砂場を含む。)3基以上、植栽、くず箱、園名板、舗装園路、園灯1基以上、その他 |
| 1,000㎡以上 2,500㎡未満 | 出入口部分の舗装、車止め、ベンチ3基以上、遊器具(砂場を含む。)3基以上、植栽、パーゴラ(2.5m×4m以上)、舗装園路、広場(12m×24m以上)、水飲場、くず箱2基以上、園灯1基以上、園名板、門柱及び門塀、その他 |
| 2,500㎡以上 | 別途協議により決定する。 |

イ　緑地の場合

| 面積 | 施設 |
| --- | --- |
| 500㎡未満 | 植栽、散策道、ベンチ1基以上、くず箱、出入り口部分の舗装、車止め、園名板、その他 |
| 500㎡以上 1,000㎡未満 | 植栽、散策道、ベンチ2基以上、くず箱、出入り口部分の舗装、車止め、園名板、園灯1基以上、その他 |
| 1,000㎡以上 2,500㎡未満 | 植栽、散策道、ベンチ3基以上、くず箱2基以上、出入り口部分の舗装、車止め、園名板、門柱及び門塀、園灯1基以上、水飲場、その他 |
| 2,500㎡以上 | 別途協議により決定する。 |

(備考)

1　出入口部分は、コンクリート又はアスファルト舗装とし、身障者の利用のための緩いスロープが1か所以上ある他、必要に応じて階段を設けること。なお、面積が500㎡以上のものでは、管理用車両の出入りができる部分があること。

2　車止めは、管理用車両が出入りする部分には、引き抜き式の構造のものを用いること。

3　植栽とは、樹木のほか芝等を含むものとし、植栽部分(植栽地)は、敷地面積の60％以上(広場的性格のものについては、40％以上)あること。又、既存樹木の活用にも配慮されていること。

4　植栽地にあっては、樹木等の生育に適する土壌であること。(開発前の良好な表土の保全が配慮されていること。)

5　水飲み場を設けた場合、酒々井町上下

| 呼び径 | 実内径 |
| --- | --- |
| 75 | 66～75 |
| 100 | 88～100 |
| 150 | 136～151 |
| 200 | 183～202 |
| 250以上 | 協議 |

(2)　仕切弁は、Ｔ字路、十字路、管末及び消火栓の前後等町が維持管理上必要と    認められる場所に、ソフトシール仕切弁(JWWA－B120）を設置すること。なお、仕切弁筺はTM型及びTS型とし、酒々井町章入りでF.C.D樹脂入りのものとすること。

(3)　鉄蓋は、丸型(口径600)のカラー樹脂入りとし、消火栓は黄色、空気弁は青色で酒々井町章入りF.C.D樹脂入りのものとすること。

(4)　異形管は内面粉体塗装とし、22.5°曲管以外は松杭（末口8ｃｍ×L1.0ｍ）3本にて防護すること。

(5)　コンクリートボックスは、レジンコンクリートの丸型(TMＪ型)とすること。

(6)　明示シートは、アルタンＷ(幅150mm)とし、管上60cmに敷設すること。

(7)　特殊押論は、クサビ型とすること。

(8)　空気弁は、凍結防止装置付とすると共に補修弁を設置すること。

(9)　明示テープの貼付については、天端並びに受口及びさし口の手前1mと中央に各胴巻を行なうこと。

流出係数は、次表に示す工種別基礎流出係数標準値を基に各用途地域別流出係数を算出し、決定すること。

| 工種別 | 流出係数 | 工種別 | 流出係数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋根 道路 水面 間地 | 0.90 0.80 1.00 0.20 | 芝、樹木の多い公園 こう配のゆるい山地 こう配の急な山地 | 0.10 0.30 0.50 |

- 排水施設

開発区域内の排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況等を勘案して、下水を有効かつ適切に排出し、その排水によって開発区域及び周辺の土地に溢水等による被害を起こさないような構造及び能力を有すること。

- 排水計画上の留意事項

ア　排水施設は、原則として自然流下により下水を排出できるよう設けること。

イ　排水は、雨水と汚水を分流すること。

ウ　排水施設は、排水路又は下水管渠等に接続されていること。

エ　公共の用に供する排水施設は、道路又はその他排水施設の維持管理上支障がない場所に設置されていること。

オ　雨水（処理された汚水及びその他の汚水で、雨水と同程度以上に清浄であるものを含む。）以外の下水は、原則として暗渠によって排水できるように定められていること。

カ　主として居住の用に供する目的で行う宅地開発にあっては、公共下水道への接続が可能な場合を除き、終末処理施設が設けられていること。

キ　建築基準法に適合した施設であること。

ク　町に排水計画書を提出すること。(各施設の流量表を添付)

- 流量計算

Kutter（クッタ）式により算出する。

Q＝A・V

1　　　0.00155

23＋

ここで粗度係数ｎは、次表の値を標準とすること。

| 潤辺の状況 | 粗度係数 |
| --- | --- |
| ヒューム管 塩化ビニール管 カルバートボックス 強化プラスチック複合管 石積 コンクリートブロック積 鉄筋コンクリート 鉄筋コンクリート組立て土止 | 0.013 0.010 0.013 0.010 0.0225 0.0025 0.013 0.025 |

（3） 管渠の流速及びこう配

流速は、一般に下流に行くに従い漸増させ、こう配は下流に行くに従い次第に緩くなるようにし、次表を考慮して決めること。

| 区分 | 最小流速 | 最大流速 | 理想的な流速 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汚水の場合 | 0.6ｍ／sec | 3.0ｍ／sec | 1.0～1.8ｍ／sec |
| 雨水の場合 | 0.8ｍ／sec | 3.0ｍ／sec | 1.0～1.8ｍ／sec |

（4） 管渠の管径

ア　管渠の最小管径

管渠の内径は、汚水及び雨水ともに250mm以上とすること。

イ　管渠の余裕

（ア） 汚水

計画時間最大汚水量に対し、小径管渠（200～600mm）では約100％、中径管渠（700～1,500mm）では約50～100％及び大径管渠（1,650～3,000mm）では約25～50％を見込むこと。

(イ)　雨水

円形管は満流、長方形渠は水深を

(ア)管の種類と基礎

| 地 盤 管 種 |  | 硬質土及び 普通土 | 軟弱土 | 極軟弱土 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 剛性管 | 鉄筋コンクリート管 | まくら木基礎 | はしご胴木基礎 コンクリート基礎 | はしご胴木基礎 鳥居基礎 鉄筋コンクリート基礎 |
|  | 陶管 | なし | 砂利又は砕石基礎 コンクリート基礎 | 鉄筋コンクリート基礎 |
| 可とう製性管 | 硬質塩化ビニル管 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管 | 砂基礎 | 砂基礎 ベットシート基礎 ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ基礎 | ベットシート基礎 ソイルセメント基礎 はしご胴木基礎 鳥居基礎 布基礎 |
|  | ダクタイル鋳鉄管 鋼管 | 砂基礎 | 砂基礎 | 砂基礎 はしご胴木基礎 布基礎 |

注：１．岩盤に布設する場合は、応力を均等に分布できる構造となる基礎とする。

イ　マンホールは、管渠の直線部においても、管渠径によって次表の範囲内の間隔に設けること。

| 管渠径(mm) | 300以下 | 600以下 | 1,000以下 | 1,500以下 | 1,650以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大間隔(m) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |

ウ　種類及び構造

(ア)　種類

マンホールの種類は、管渠径及び地域の実情等に応じて次表によること。

a　通常のマンホール

| 呼び方 | 形状寸法 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1号マンホール | 内径90cm 円形 | 管の起点および600mm以下の管の中間点ならびに内径450mmまでの管会合点。 |
| 2号マンホール | 内径120cm 円形 | 内径900mm以下の管の中間点および内径600mm以下の管の会合点。 |
| 3号マンホール | 内径150cm 円形 | 内径1,200mm以下の管の中間点および内径800mm以下の管の会合点。 |
| 4号マンホール | 内径180cm 円形 | 内径1,500mm以下の管の中間点および内径900mm以下の管の会合点。 |
| 5号マンホール | 内のり（法）210×120cm 角形 | 内径1,800mm以下の管の中間点。 |
| 6号マンホール | 内のり（法）260×120cm 角形 | 内計2,200mm以下の管の中間点。 |
| 7号マンホール | 内のり（法）300×120cm 角形 | 内径2,400mm以下の管の中間点。 |

b　特殊な状況でのマンホール

| 呼び方 | 形状寸法 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1号マンホール | 内のり（法）60×90cm 角形 | 土かぶりが特に少ない場合、他の埋設物等の関係等で1号マンホールが設置できない場合。 |
| 2号マンホール | 内のり（法）120×120cm 角形 | 内径1,000mm以下の管の中間点で円形マンホールが設置できない場合。 |
| 3号マンホール | 内のり（法）140×120cm 角形 | 内径1,200mm以下の管の中間点で円形マンホールが設置できない場合。 |
| 4号マンホール | 内のり（法）180×120cm 角形 | 内径1,500mm以下の管の中間点で円形マンホールが設置できない場合。 |
| 現場打ち 管きょ用マンホール | 内径 90、120cm 円形 | 長方形きょ、馬てい（蹄）形きょ等およびシールド工法による下水管きょの中間点。ただし、Ｄは管きょ内幅。 |
|  | 内のり（法） Ｄ×120cm 角形 |  |
| 副管付マンホール |  | 管きょの段差が0.6m以上となる場合。 |

| D | B | T | 曲管 | 直管 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | H=60cm | H=70cm | H=80cm | H=90cm | H=100cm |
| 15cm | 30cm | 35cm | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 |
| 20cm | 35cm | 40cm | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 |
| 25cm | 40cm | 45cm | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 |
| 30cm | 50cm | 55cm | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 |

b　インバート

マンホール内の流れを円滑にして、汚水が停滞しないようにマンホールの底部にはインバートを設けること。なお、インバートはマンホールの上下流管の底部半円形とし、流水の方向に落差2cm程度のこう配をつけること。

c　副管

管渠の段差が60cm以上となる場合は、本管の径に応じて次表を標準とした副管を設けること。

| 本管径(mm) | 副管径(mm) |
| --- | --- |
| 200 | 150 |
| 250 | 200 |
| 300 | 200 |
| 350 | 200 |
| 400 | 200 |
| 450 | 250 |
| 500 | 特殊マンホールとする |
| 600 | 〃 |
| 700 | 〃 |

| 設置場所 | 酒々井町 |  |
| --- | --- | --- |
| 工事責任者 | TEL |  |
| 設置本数 | 本 |  |
| 用途 | 道路 | 本 |
|  | 公園 | 本 |
|  | 集会所用地 | 本 |
|  | 貯水槽用地 | 本 |
|  | 水道用地 | 本 |
|  | その他 | 本 |

| 計画戸数 | 免除項目 |
| --- | --- |
| 15戸未満 | 別表1の1～4及び6～9 |
| 15戸～20戸未満 | 〃 1～4及び7～9 |
| 20戸～50戸未満 | 〃 2～4及び7～9 |
| 50戸～100戸未満 | 〃 2及び3 |

| 建築物の用途 | 減額率(％) |
| --- | --- |
| 寄宿舎及び社宅 | 50 |
| アパート | 30 |

(注)計画戸数が100戸未満の場合は、前号の免除を行い、さらに減額する。

ウ　開発区域内の道路及び公園等の公共公益施設用地が全体面積の50％以上となるときは、負担金を減額する。減額率は、50％を1割として、1％増すごとに1分ずつ加算されるものとする。

(例えば、63％の場合は負担金の総額の2割3分を減額する。)

(2)　住宅地以外の宅地開発（第二種特定工作物を除く）

負担金の額は、別表2に定める公共公益施設整備費負担金の各項目に、開発区域面積から5,000㎡を控除した面積及び上水道の計画水量を乗じた額の合計額とする。

ただし、公共公益施設の整備状況等に応じて、減免する。

(3)　第二種特定工作物を目的とする宅地開発

第二種特定工作物の設置を目的とする宅地開発については、別途協議により算出するものとする。

3　協定

負担金に関する協議は、都市計画法（昭和43年法律第100号以下｢法｣という。）第29条に基づく開発行為許可申請までに終了し、協定を締結するものとする。

4　負担金の納入

負担金の納入時期は、開発行為許可後30日以内に2分の1の額、法第36条に基づく完了届を提出する時までに、残りを全額納入するものとする。

別表1

住宅1戸当りの公共公益施設整備費

| 項目 | 金額 |
| --- | --- |
| 1 学校教育施設整備費 | 198,000円 |
| 2 社会教育、文化施設整備費 | 46,000円 |
| 3 スポーツ、レクリェーション施設整備費 | 35,000円 |
| 4 福祉施設整備費 | 10,000円 |
| 5 水道施設整備費 | 175,100円 |
| 6 下水道施設整備費 | 12,000円 |
| 7 廃棄物処理施設整備費 | 4,000円 |
| 8 都市施設整備費 | 26,000円 |
| 9 防災施設整備費 | 4,000円 |

別表2

住宅地以外の宅地開発の公共公益施設整備費

| 項目 | 金額 |
| --- | --- |
| 1 都市施設整備費 | 開発区域面積1㎡当たり 500円 |
| 2 水道施設整備費 | 計画水量1㎥当たり 149,000円 |

別記様式

年　　　月　　日

境界杭設置申請書

（あて先）酒々井町長

申請者　住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　印

連絡先

| 設置場所 | 酒々井町 |  |
| --- | --- | --- |
| 工事責任者 | TEL |  |
| 設置本数 | 本 |  |
| 用途 | 道路 | 本 |
|  | 公園 | 本 |
|  | 集会所用地 | 本 |
|  | 貯水槽用地 | 本 |
|  | 水道用地 | 本 |
|  | その他 | 本 |

◎　この申請書には、縮尺500分の1以上の図面に各杭の設置場所を示したものを添付すること。